**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

по процедура с предмет „Доставка и монтаж на топлоизолация в сградата на „Информационно обслужване“ АД, находяща се на ул. „Л. Станчев“ №13, хидроизолация на покривите в сградите на „Информационно обслужване“ АД, находящи се в гр. София, на ул. „Л. Станчев“ №13, гр. Хасково и гр. Монтана“.

1. **Изисквания към извършване на строително-монтажните работи.**
* Строително – монтажни работи започват след подписване протокол за откриване на строителна площадка;
* Строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19;
* Окончателното приемане на извършените СРР са предварително обявени в клаузите на договора.
1. **Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения.**
* Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:
	+ Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
* Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;
* В случай, че технически спецификации по т. 1 и 2 не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.
* Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

 **-** Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

 **-** Български стандарти или еквивалентни;

 **-** При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 1 и т. 2, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

**3. Нормативни актове**

* Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).
* При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове :

1. Закон за устройство на територията;

2. Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

3. Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

4. Противопожарни строителнотехнически норми;

5. Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

6. Наредба № 16-116 от 2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

7. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

8. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

9. НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане и експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството.

Изпълнението на строително-монтажните работи следва да се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към Закона за устройство на територията.

Участниците спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.